En el salón del Hotel Comfort Inn ubicado en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 8:05 horas del día **Lunes 20 de Diciembre de 2021,** se reunieron los C. M.V.Z. Florencio Siller Linaje, Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Alain O. Mendoza Peña, Ing. Raúl Flores González, Lic. César Orlando Chávez Ramón, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Arturo Valdés Perez, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Mizael Ibarra Martínez, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente General así como invitados especiales los señores: Lic. Alberto Flores Juárez, C.P. Enrique Hernández Plata, C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, Ing. José Abel de Luna Romo y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón, a efecto de llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente:

# ORDEN DEL DIA:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, M.V.Z. Florencio Siller Linaje.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

5.- Informe de actividades correspondiente al mes de **Noviembre de 2021**, presentado por la Gerencia. Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Adeudo CEAS-SIMAS.

**Lic.** **Orlando Aguilera Mancilla:** Buen día, para dar inicio a ésta sesión de Consejo y contando con el quórum legal, enseguida las palabras de bienvenida del presidente del Consejo M.V.Z. Florencio Siller Linaje.

**M.V.Z. Florencio Siller Linaje:** Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta sesión ordinaria de consejo Directivo de SIMAS que los trabajos que se desarrollen en día de hoy sean en beneficio para la ciudadanía de Monclova y Frontera.

**Lic.** **Orlando Aguilera Mancilla:** Continuando con el orden del día daré lectura de acta anterior y acuerdos para posteriormente continuar con el informe de actividades de Noviembre de 2021.

**El Lic. Alberto Flores Juárez, presenta el informe del área Comercial correspondiente al mes de Noviembre del 2021:**

Respecto al Presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje fue de $24,586,000.00 y el ingreso real fue de $23,021,000.00. Mientras que el Acumulado del presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje teníamos proyectado un presupuesto de $251,231,000.00 y el real acumulado fue de $265,439,000.00

En cuanto a los Usuarios cumplidos de Noviembre de un universo de 100,691 de los cuales concluimos con 77,705 lo cual representa un 77.17% de usuarios cumplidos.

Respecto a la distribución de agua en vehículo cisterna se distribuyeron de la siguiente manera: Municipio de Monclova 56,302 m3 con una proyección de 61,420 m3, municipio de Frontera 20,936 m3 con una proyección de 22,839 m3, particulares 3,133 m3 con una proyección de 3,418 m3 y SIMAS 6,284 m3 con una proyección de 6,855 m3 para todo el año.

En cuanto al Ingreso por Aplicación Móvil; el resultado de la App lanzada en diciembre del año pasado al mes de Diciembre 2020, terminamos con un Total de 8,469 Usuarios Registrados, con un acumulado de usuarios que han hecho uso de la aplicación para pago de 6,747, lo que equivale a un ingreso acumulado a la fecha de $1,802,497.00.

**Campaña de Regularización de Adeudos**

**Primeros usuarios beneficiados**



**Propuesta de Sorteo usuarios cumplidos**

Anteriormente hemos estado premiando con campañas a los usuarios morosos y se nos ha pedido que también premiemos a los usuarios cumplidos, es la propuesta que traemos:

* Se rifaran 5 Gift Card de 3,000 pesos por mes de SAM´s
* Exclusivo tarifas domésticas, excepto (*Comercial, Industrial y Público*).
* Usuarios beneficiados con campaña Deuda Congelada participan con 6 meses continuos pagados.
* Se tomaran a usuario cumplido aquel que cubra el pago total de servicios propios por 6 meses mínimo, tenemos un total de 30,000 usuarios en este esquema.

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área comercial, la cual fue aprobada de manera unánime.**

**El C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, presenta el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Noviembre del 2021:**

**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO NOVIEMBRE**

**REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NOVIEMBRE** | |
|  | **REAL** | **PPTO** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| **Agua y Drenaje** | **24,830** | **26,361** |
| **Aguas Residuales** | **0** | **2,222** |
| **Otros** | **2,216** | **2,070** |
| **Productos Financieros** | **335** | **313** |
| **Transferencias y Asignaciones** | **0** | **0** |
| **Bonificaciones** | **(1,809)** | **(1,775)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **25,572** | **29,191** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| **Servicios Personales** | **11,596** | **12,938** |
| **Servicios Generales** | **9,037** | **12,244** |
| **Materiales y Suministros** | **1,931** | **1,081** |
| **Gastos Financieros y Otros** | **75** | **60** |
|  |  |  |
| **TOTAL EGRESOS** | **22,639** | **26,323** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **2,933** | **2,868** |
|  |  |  |
| **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,954** | **2,800** |
|  |  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)** | **(21)** | **68** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   ***ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO ( MILES DE PESOS )***    ***ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE 2021***  ***( MILES DE PESOS )***  **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2021**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | | |  |  | **PASIVO** | | | | |  | | **CIRCULANTE** | | | | **OCT-21** | **NOV-21** |  | **A CORTO PLAZO** | | | | **OCT-21** | **NOV-21** | |  | | **Caja y Bancos** | | **4,247** | **6,040** |  |  | | **Proveedores** | | **6,925** | **7,165** | |  | | **Fondo para Obras** | | **18,455** | **6,714** |  |  | | **Acreedores**  **Diversos** | | **21,189** | **11,599** | |  | | **Documentos por Cobrar** | | **0** | **0** |  |  | | **Impuestos y Derechos por Pagar** | | **5,789** | **7,894** | |  | | **Deudores Diversos** | | **2,109** | **2,114** |  |  | | **Anticipo a Consumo** | | **0** | **0** | |  | | **Almacén** | | **8,799** | **8,936** |  |  | |  | |  |  | |  | | **Ant. a Proveedores** | | **0** | **0** |  |  | |  | |  |  | |  | | **Imp. Acreditables** | | **6,304** | **6,738** |  |  | |  | |  |  | |  | | **Cuentas por Cobrar** | | **361** | **526** |  |  | |  | |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | | **40,275** | **31,068** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | | | **33,903** | **26,658** | |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | **FIJO** | | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | | | |  |  | |  | | | **Inmuebles y Equipo** | **139,522** | **140,057** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **Obras en Operación** | **537,014** | **543,000** |  |  | **Reserva para Indemnización** | | | **34,634** | **34,717** | |  | | | **Obras en Proceso** | **23,583** | **21,840** |  |  |  | | |  |  | |  | | | **Depreciación** | **(263,160)** | **(266,114)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | | | **34,634** | **34,717** | |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | | **436,959** | **438,783** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | | | **68,537** | **61,375** | |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | **DIFERIDO** | | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | | | |  |  | |  | | | **Diferido** | **1,182** | **1.382** |  |  | | | **Patrimonio** | **86,158** | **86,158** | |  | | |  |  |  |  |  | | | **Aportaciones Prodder y**  **Prosanear** | **168,194** | **168,194** | |  | | |  |  |  |  |  | | | **Aportaciones**  **Prome y Prodi** | **6,330** | **6,330** | |  | | |  |  |  |  |  | | | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **143,059** | **143,059** | |  | | |  |  |  |  |  | | | **Resultado del Ejercicio** | **6,138** | **6,117** | |  | | |  |  | **1,382** |  |  | | |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | | **1,182** | |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | | | **409,879** | **409,858** | |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | | **478,416** | **471,233** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | **478,416** | **471,233** | |  | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |   **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo el informe de actividades del área de Administración y Fianzas del mes de Noviembre del año en curso la cual fue aprobada de manera unánime por los miembros de éste.**  ***El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente al mes de Noviembre del 2021:***  El comportamiento de la producción terminó el mes en 3,758,100 m3 de extracción, bajó un poco en este mes, ha habido algunas fallas provocadas por la Comisión Federal de Electricidad no solo en los pozos sino también en la red eléctrica de la ciudad.  En cuanto a la información del nivel del acuífero Noviembre terminó con un nivel de 88.07 metros andamos como 5 metros abajo comparado al año anterior, esto nos marca que se consumió mayor cantidad de energía eléctrica, una diferencia ligeramente mayor al mismo mes del año anterior.  En cuanto al consumo de energía el mes de Noviembre terminó con 1,960,749 kwh. éste consumo obviamente es proporcional a los m3 extraídos.  ***En cuanto a las Obras terminadas:***  Reposición de 242.30 m.l. de atarjea y descargas en calle Vía Apia entre 5 de Mayo y Miguel Blanco, Col. Roma en Cd. Frontera, Coahuila de Zaragoza $639,525.28  **Obras en Proceso:**  Como se informó en Sesión de Consejo pasada, empezamos con el programa de mantenimiento de equipos de bombeo para la temporada otoño-invierno, éste año está contemplada la rehabilitación y profundización en su caso de los pozos Matilde Barrera y Placetas, ciudad Monclova, Coahuila de Zaragoza. con una inversión total de $3,124,488.26. Inicio de obra 12 de diciembre de 2021 y concluye el 31 de enero de 2022. 40% de avance.  iniciamos con la profundización de estos dos pozos, la recuperación esperada es de un 10% adicional a la producción que tenemos actualmente. el crecimiento anual de la demanda es del 2.5%, con estos trabajos nos vamos a preparar con un 10% adicional. Al concluir estos dos pozos vamos a iniciar con la profundización de otros dos pozos pero esto será a inicios del siguiente año.  Comentarles que se están realizando trabajos de inyección de agua a presión, esa agua a presión entra a las grietas y posteriormente la presión se libera y se destapan todas las aportaciones de los pozos como lo es en el pozo Matilde Barrera donde ya se concluyeron los trabajos. Con esto estamos esperando recuperar 30 lps adicionales de lo que ya tenía que eran 50 lps.  Construcción de línea eléctrica para tanque Colinas de Santiago, Ciudad Monclova, Coahuila de Zaragoza. con una inversión total de $332,271.37. Inicio de obra 01 de diciembre de 2021 y concluye el 31 de diciembre de 2021. 80% de avance. Inicialmente habíamos instalado paneles solares pero el vandalismo nos estaba afectando, por lo que se optó por electrificar con una línea hacia el tanque.  Reposición de 80.00 m.l. de atarjea y descargas en Priv. Manuel Acuña entre Moctezuma y Manuel Acuña col. El Pueblo en Monclova, Coahuila de Zaragoza. con una inversión total de $344,339.00. Inicio de obra 07 de diciembre 2021 y concluye el 31 de diciembre 2021. 70% de avance.  ***Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.***  ***En Asuntos Generales****:*  **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: Como información el adeudo Ceas es de $122,748,265.00, he platicado con Antonio Nerio dice que no han tomado algunos activos de AHMSA porque están en garantía o hipotecados entonces no han podido avanzar, me comentó que en enero van a firmar algún tipo de acuerdo o convenio, esperamos que empiecen a abonar porque nuestro presupuesto es de 2.3 mdp al mes y en lo que va del año han abonado solamente 4 mdp, esperamos que el próximo año puedan abonar algo más ya que esto nos ayuda en proyectos.  Presentarles la información que solicitó el alcalde Florencio Siller en sesión pasada respecto al estatus que guardan los pozos de pozuelos.  **Ing. Ricardo Vázquez Falcón**: Como ya lo comentó el Lic. Campos en sesión pasada nos pidieron traer el costo del agua que se queda en el ejido de Pozuelos que son 200 litros por segundo y tiene un costo promedio en cinco años a $6.93 el m3, con un consumo diario de 17,280 m3 con un costo aproximado de $119,750.40 y mensual serían 518,400 m3 con un costo aproximado de $3,592,512.00 , anual serían 6,307,200 m3 con un costo aproximado de $43,708,896.00, más el pago que hacemos por servidumbre de paso que nos da un total de $45,337,104.00.  En cuanto a la infraestructura de agua los trasvases que tenemos, tenemos las zonas de captación en pozuelos, sur, oriente , norte y Frontera, en la zona de captación pozuelos uno y tenemos fresnillo que es de AHMSA, en el sur de la ciudad el anillo periférico que está muy avanzado, en el oriente también tenemos la avenida Constitución se utiliza como trasvase de oriente al norte, otra que es combinación del movimiento de válvulas en el sector sur a Rebasa, y al norte otra, en la calle Coahuila de Frontera tenemos otra, línea de 30” que está en Blvd. Juárez con Blvd. Madero, e inicia donde está cloración, la línea de 24” de la zona de captación pozuelos hasta cloración, línea de 16” zona de captación viborillas-pozuelos y otras en la zona oriente y sur de 14” , esto es parte del anillo periférico que va al norte de la ciudad, línea de 10” que es para el resto del anillo periférico para la zona urbana, es lo más representativo.  **Ing. Jesús Alfredo Paredes López**: Comentarles que hay algunos proyectos que están en proceso, proyectos que entramos en esquema como lo hicimos con el programa “Vamos A michas” del gobierno del Estado y uno de ellos es éste que es meter línea de 14” de diámetro hasta lo que es la Guardia Nacional hasta el entronque del libramiento Carlos Salinas de Gortari y de ahí toda la carretera 57 pasando la universidad de Durango y terminando en la Guardia Nacional, faltan 2,900 m.l. que van a quedar pendientes para el año que entra , ya hay 8 kms de tubería faltarían unos 2.8 kms aproximadamente para terminar ésta obra, en Estancias no hay suficiente presión y batallan con el suministro de agua, con está tubería de 14” de diámetro se va a detonar todo el sector norte, por donde está el Blvd. Vial se va a construir la clínica del Seguro Social es para un hospital de 144 camas, durante la pandemia se detuvo ésta obra pero ya está agendado para el presupuesto 2022 y poder poner la primera piedra, algo que nos pedía el IMSS era garantizar los servicios básicos, y con ésta tubería se podrá tener el servicio de agua potable por su parte ellos plantean poner una planta de tratamiento, en esa esquina del libramiento Hidalgo con la carretera 57 es la construcción del Seguro Social, de hecho el predio ya está a nombre del IMSS y son 4 hectáreas, hay una propuesta del urbanizador Grupo Palma Inmobiliaria que está haciendo el fraccionamiento “El Vergel” está construyendo por la parte de atrás y plantea lo siguiente: meter lo que es la tubería por toda la Avenida Hidalgo y conectarla al circuito de Estancias para garantizar el suministro de la colonia que es tubería de 8” de diámetro, pero trae un problema con el tema del pago de derechos, la obra cuesta 7 millones de pesos, lo que quiere es conectarse a la carretera 57 hasta el lado del panteón de Estancias que es lo que se va a urbanizar pero ellos aprovechar para conectarse, él plantea que la obra vale 7 millones de pesos, el pago de derechos cuesta alrededor de 4.5 millones de pesos, que le den oportunidad de hacer la obra de infraestructura supervisada por el SIMAS con la normatividad requerida, el fraccionar en esta área va a generar contratos, quiero poner a su consideración primero a que le demos continuidad a éstos proyectos porque no van a quedar concluidos al 100% la idea es tener los servicios en esta parte de Monclova porque el crecimiento va hacia el norte, que tenemos una reserva de tubería de más de 2000 hectáreas atrás de la UAD que podemos detonar para la industria ligera que esa línea que conecta y que está cerca al nuevo parque industrial que en su momento lo arrancó el Gobernador y se quedó en trámite, que lo toda esa parte de la colonia Feste va a tener el beneficio de la tubería de 8” de diámetro y va a detonar esa área, vale la pena concluirlo, ya que llegue el IMSS va a estar bien, la universidad de Durango casi está terminada, la Guardia Nacional no ha arrancado pero ya hay elementos, estamos enviando pipas de Protección Civil, solicitaron la extracción de agua pero por ahora Conagua no está otorgando permisos, son 10 hectáreas pero tienen demanda de agua y no la tienen, solo se los comento porque son obras inconclusas y les encargo terminarlas y darle seguimiento a estas obras y el segundo el tema del fraccionador de meter tubería y que el pago de derechos e impuestos sea menos al hacer él la obra.  **Ing. Marco Antonio Ramón García**: Es importante dejarlo por escrito para que los alcalde que entran continúen con las obras, era importante que ellos estuvieran aquí para que sepan ¿qué es SIMAS? y dejar asentado el compromiso que se tiene de nosotros como consejeros y ustedes como alcaldes de terminar las obras inconclusas.  **Ing. Jesús Alfredo Paredes López**: El otro proyecto es el del Montessori es una obra de drenaje ya que por la parte de la Ribera se hace un problema donde se tira el drenaje y va a salir al hotel Fénix, es un punto importante para el crecimiento de Monclova, ya llegó la tubería son 500 mts. de 24“ de diámetro, desgraciadamente los teníamos en convenio con el proyecto con recursos del ISN pero apenas están llegando los recursos y esa obra era para meter todo el colector del Montessori y detonar esa área para crecimiento de Monclova, esa obra es muy buena pero está desaprovechada, hay que asignar bien los presupuestos y alguien lo va a tener que ejecutar ya, vamos a hacer una lista y se la pasamos al Gerente de SIMAS para hacer de su conocimiento de las obras inconclusas.  **M.V.Z. Florencio Siller Linaje**: Vale la pena someter a votación las obras inconclusas y no dejarlas al Sistema porque lo dejamos en desventaja a que desembolse esas cantidades.  **Ing. Marco Antonio Ramón García**: También hay que someter a votación la permanencia del gerente de SIMAS, ¿de quién depende?  **Lic. Eduardo Campos Villarreal:** Lo que se hace es que entrando los alcaldes primero preside Monclova durante seis meses de enero a junio y de julio a diciembre presidente Frontera, cada alcalde propone su consejo que le corresponde de acuerdo al Decreto 300, que es el que rige a los Sistemas Operadores de Agua, en la primer sesión de consejo que se lleva a cabo en enero se somete a votación del consejo ya instalado la revocación o ratificación del gerente.  **Ing. Marco Antonio Ramón García**: Para estar al pendiente pero ya saben que cuentan con las cámaras para su permanencia por el buen trabajo desempeñado del gerente y su equipo de colaboradores.  **Ing. Jesús Alfredo Paredes López**: Hay que ver los pendientes que tenemos para darle seguimiento para que se le destine presupuesto ya sea municipal o de SIMAS pero que se busque la alternativa para terminar esas obras, son obras que se retrasaron por la pandemia y meter la de Estancias para solucionar el problema de falta de agua.  **M.V.Z. Florencio Siller Linaje**: Hay que votar por esa obra para que el fraccionador no esté limitado.  **Ing. Jesús Alfredo Paredes López**: Hay que buscar siempre la manera de hacer esquemas porque los momentos tan difíciles de recortes presupuestales nos obligan a hacer este tipo de acuerdos tanto con la Iniciativa Privada como con los gobiernos, sucedió con el programa “Vamos a Michas” el suministro ellos ponían el material y nosotros la mano de obra, en el tema del fraccionador él hace la obra pero también genera un beneficio para la colonia para ese sector norte, ante los recortes que tenemos que flexibilizarnos, los próximos tres años van a ser difíciles, primero porque viene de salida el gobierno del Estado, en el 2022 y 2023 hay elecciones, también viene la gubernatura y el gobierno federal no va a enviar nada a Coahuila, creo tenemos que empezar a trabajar este tipo de esquemas para salir adelante.  **Ing. Marco Antonio Ramón García**: ¿ El fraccionador quiere fraccionar para uso industrial o comercial?  **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: Son 700 casas, lo que si vale la pena es someterlo a votación porque es un proyecto bueno el que vamos a apoyar.  **Se sometió a votación ante los miembros del Consejo para autorizar al SIMAS para celebrar convenio de colaboración con el fraccionador Grupo Palma Inmobiliaria, en el cual se estipulen las bases para la construcción de la infraestructura necesaria y el pago de los derechos correspondientes por las factibilidades requeridas para el Fraccionamiento “El Vergel”, *la cual fue aprobada de manera unánime.***  **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: También someter a votación por parte de ustedes lo que les expusimos para premiar a los usuarios cumplidos por lo pronto que nos autoricen la propuesta presentada para que quede asentado y después lo complementaremos con otra propuesta, en la cual se incluyan las cámaras e Iniciativa privada para premiar a los usuarios cumplidos.  ***Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Comercial para llevar a cabo la premiación a los usuarios cumplidos la cual fue aprobada de manera unánime.***  **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas**: Como comentario antes de que finalice el año hay que aprobar lo que quede para que no haya pendientes que den problemas futuros.  ***Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la continuidad de las obras que están en proceso para que se terminen, lo cual fue aprobado de manera unánime.***  **Ing. Jesús Alfredo Paredes López**: Lo que quiero reiterarles es darles las gracias a cada uno de ustedes y hay que tratar de que la armonía del futuro consejo siga igual, SIMAS ha caminado muy bien a pesar de lo que se le debe porque no se mete en políticas, sólo administra y lo han hecho muy bien, que no se condone nada para eventos políticos para que siga con sus finanzas sanas, la recomendación es hacer un video didáctico de cuánta agua consumen los ejidatarios de pozuelos, cuánta agua genera Frontera, cuántos pozos hay en Frontera, cuántos en Monclova y cómo está la infraestructura, cuánta es la inversión que se depara en proporción a los habitantes para que eso despeje dudas, porque en Frontera están haciendo consultas con gente inducida donde lo único que quieren es hacer ruido y eso no le conviene a Simas hay que dejarle claro a los alcaldes que vienen cuál es la situación y cómo está y que los dejen trabajar porque si se empieza a politizar el Sistema se va a contaminar.  **Ing. Raúl Flores González**: Quiero felicitarte a ti y a todo tu personal porque el trabajo desarrollado en SIMAS ha sido excelente todo Monclova y Frontera está contento con el servicio del agua.  **Ing. Marco Antonio Ramón García**: Y sobre el tema de Agua Santa María.  **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: No hubo respuesta a la contra-propuesta que se les presentó aquí a ustedes.  ***Lic. Orlando Aguilera Mancilla:*** *Agradecer de la administración que preside el alcalde Florencio Siller Linaje el buen trabajo por parte del personal de Simas y sobre todo del Lic. Eduardo Campos Villarreal como gerent , de la sinergia en trabajos con presidencia Frontera en particular han sido actividades importantes para el desarrollo del municipio de Frontera, agradecer y felicitar el trabajo que realiza todo el equipo.*  *Si no hay más temas que tratar se da por concluida la sesión Ordinaria de Consejo Directivo.*  *Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:15 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta y firmándola en esta misma fecha como constancia los que en ella intervinieron.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |
|  |